襄行审函﹝2024﹞24号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾北众骨科医院扩建项目环境影响

报告表的审批意见

襄汾北众骨科医院：

你单位报送的《襄汾北众骨科医院扩建项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾北众骨科医院扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你单位拟建设医院扩建项目建设地址：襄汾县桥西街23号。现有工程设置15张床位，本次扩建85张床位。建成后全院共设置病床100张。增设1台X射线计算机断层摄影设备和1台高频C臂X射线机，新建一座污水处理站等。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。污水处理站设置为地埋式，处理工艺为混凝沉淀+消毒，不设置生化处理工艺，构筑物池顶加盖封闭，并采用除臭剂进行除臭处理。

（三）严格落实水污染防治措施。新建一座处理规模为20m3/d污水处理站，用以处理全院产生的废水。污水处理工艺采用“格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒池”处理工艺，处理后的污水需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 水污染物预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求，处理达标后的废水通过市政污水管网，最终进入襄汾县污水处理厂。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过隔声、基础减震、加强设备保养维护等措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。依托现有危险废物暂存间，医疗废物和污泥等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你单位应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月25日